## Maestro_ventas_materiales2023
LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES ADICIONALES A LOS PUBLICADOS EN LA CIRCULAR DE PRECIOS, UTILIZADOS NORMALMENTE EN DAÑOS Y REPARACIONES Y TRABAJOS POR COTIZACIONES
Código | Descripción | PRECIO VENTA 2023 (antes de IVA)
5284 | ABRAZADERA DE 3/4" VENTA VENTA | 200
8418 | ABRAZADERA EN U. DE 5/8" 18 CMS VENTA | 8200
5451 | ABRAZADERA EN U. DE 5/8" 20 CMS VENTA | 7900
5450 | ABRAZADERA EN U. DE 5/8" 22 CMS VENTA | 8200
8054 | ABRAZADERA PUESTA A TIERRA VENTA | 16300
201542 | ADAPTADOR DE TUBO DE HIERRO DÚCTIL | 2600
212724 | ADAPTADOR TERMINAL IMC 3/4" | 2900
200151 | AISLADOR CARRETE PORC 0.6KV 3"ANSI C29.3 CL 53-3 | 2700
200134 | AISLADOR PIN POLIM 15KV ANSI C29.5 CL 55-4 | 32100
200171 | AISLADOR POS POR 35kV 12" ANSI C29.7 57-2 | 67900
200140 | AISLADOR SUSP POLIM 38KV ANSI C29.13 CL DS-35 CLEV | 50400
7712 | AMARRA PARA CABLE CUBIERTO VENTA | 100
243844 | AMARRA PLASTICA 82 CM | 2700
219144 | AMARRE NYLON 25CM X 4.6MM BLANCO | 100
209854 | AMARRE NYLON 55CM X 4.8MM | 700
213310 | ARANDELA CUADRADA 5/8" 4 X 4 X 1/4" VENTA | 2600
213305 | ARANDELA PLANA REDONDA 1/2" | 200
213307 | ARANDELA PLANA REDONDA 3/4" | 400
213306 | ARANDELA PLANA REDONDA 5/8" | 200
213302 | ARANDELA PRESION 1/2" | 400
213303 | ARANDELA PRESION 5/8" | 300
218338 | BARRAJE 6 VIAS 500A 600V | 594500
211553 | BARRAJE ESCUALIZABLE 4 VIAS 200 AMP. 15 KV. VENTA | 2236200
6687 | BASE SECCIONALIZADOR 35 KV. 200 AMP.8 KA.150 KVBIL.VENTA | 201000
211299 | BAYONETA 3"X1/4"X4.0 M. TORRE ITEM (6) VENTA | 282900
211298 | BAYONETA METALICA SENCILLA 3000MM 3" X 3" X 1/4" | 216500
220052 | BLOQUE ANCLAJE CONCRETO 600MMX200MMX170MM | 96500
202255 | BRAZO ANGULAR 15 KV."C" CABCUB VENTA | 109700
211311 | BRAZO ANTI BALANCEO POLIMERICO RED COMPACTA 15KV | 39300
211308 | BRAZO TANGENTE 15 KV. CABCUB. VENTA | 148900
216707 | BUJE POZO REDUCT 600-200A 15KV PREMOLDEADO | 919500
200469 | CABLE AAC 1/0AWG MPOLAR AIS XLPE 600V 90Â°C | 3600
200497 | CABLE AAC 1X2 + AAAC 1X77.4 DPLEX AIS XLPE 600V 90Â°C | 7600
200470 | CABLE AAC 2/0AWG MPOLAR AIS XLPE 600V 90Â°C | 4500
200468 | CABLE AAC 2AWG MPOLAR AIS XLPE 600V 90Â°C | 2900
200501 | CABLE AAC 2X2/0 + AAAC 1X155.4 TPLEX AIS XLPE 600V 90Â°C | 12100
200504 | CABLE AAC 3X1/0 + AAAC 1X123.3 CPLEX AIS XLPE 600V 90Â°C | 26600
200503 | CABLE AAC 3X2 + AAAC 1X77.4 CPLEX AIS XLPE 600V 90Â°C | 16100
200505 | CABLE AAC 3X2/0 + AAAC 1X155.4 CPLEX AIS XLPE 600V 90Â°C | 29800
200536 | CABLE ACERO REC/CU 4AWG MPOLAR CUB PE 75Â°C | 5000
200461 | CABLE ACSR 1/0AWG MPOLAR CUB XLPE/HDPE 15KV 90Â°C | 12700
200462 | CABLE ACSR 2/0AWG MPOLAR CUB XLPE 15KV 90Â°C | 14400
200474 | CABLE ACSR 2/0AWG QUAIL 15kV MPOLAR DESN VENTA | 5700
200475 | CABLE ACSR No. 4/0 | 9500
200484 | CABLE ACSR/AW 1/0AWG MONOPOLAR DESNUDO | 8600
202285 | CABLE COBRE 5X14AWG CONTROL APANTALLADO AISLADO PE/PE 600V 75°C | 10500
202286 | CABLE COBRE 7X14AWG CONTROL APANTALLADO AISLADO PE/PE 600V 75°C | 26200
200329 | CABLE CU 1/0AWG NEUTRO 1/3 | 45500
200370 | CABLE CU 2/0AWG MPOLAR AIS XLPE 600V 90Â°C | 68700
200322 | CABLE CU 2AWG APANT CINTA MPOLAR AIS XLPE/LLDPE 15KV 100 | 23600
200418 | CABLE CU 2AWG MPOLAR DESN | 21200
200328 | CABLE CU 2AWG NEUTRO 1/3 | 36100
200384 | CABLE CU 3X4AWG FUERZA AIS XLPE/XLPE 600V 90°C | 15000
200371 | CABLE CU 4/0AWG MPOLAR AIS XLPE 600V 90Â°C | 74300
200331 | CABLE CU 4/0AWG NEUTRO 1/3 MPOLAR AIS XLPE/LLDPE 15KV 100 | 124000
200432 | CABLE CU 5X14AWG CTRL AIS XLPE/XLPE 600V 90Â°C | 6500
200365 | CABLE CU 8AWG MPOLAR AIS XLPE 600V 90Â°C | 11300
8597 | Cable cubierto 556.5 KCMIL | 28000
11203 | CABLE FTP 24AWG 75Â°C CATEGORIA 5E VENTA | 4700
211620 | CAJA DERIVACION ACOMETIDA 2F 9 SALIDAS 140A | 298300
216194 | CAPUCHON PARA SELLAR CABLES 2-4/0AWG | 1300
214870 | CARTUCHO SOLDADURA 115 GR. VENTA | 62300
211372 | CINTA ACERO INOXIDABLE 3/8" | 42000
219249 | CINTA AISLANTE AUTOFUNDEN 600V DE CAUCHO 19mm VENTA | 108800
214215 | CINTA AISLANTE PVC 600V AMARIL | 5400
214216 | CINTA AISLANTE PVC 600V AZUL | 5400
219361 | CINTA AISLANTE PVC 600V CAFE | 4500
214217 | CINTA AISLANTE PVC 600V ROJO | 5400
213267 | CODO 200A 2AWG 15KV AISL100% OPERABLE CARGA - PUNTO PRUEBA | 330900
211322 | COLLARIN 100MM 4" UNA SALIDA | 11200
211330 | COLLARIN 120MM 5" DOS SALIDAS | 15400
211323 | COLLARIN 120MM 5" UNA SALIDA | 12300
211331 | COLLARIN 140MM 5 1/2" DOS SALIDAS | 15900
211332 | COLLARIN 160MM 6" DOS SALIDAS | 17200
211324 | COLLARIN 160MM 6" UNA SALIDA | 12700
211333 | COLLARIN 180MM 7" DOS SALIDAS | 21000
211325 | COLLARIN 180MM 7" UNA SALIDA | 13400
211334 | COLLARIN 200MM 8" DOS SALIDAS | 21800
211326 | COLLARIN 200MM 8" UNA SALIDA | 16000
211335 | COLLARIN DOBLE 9" -10" VENTA VENTA | 19100
254343 | CONECT.COMPRESION DBH-2 VENTA | 2900
212950 | CONECT.RANURA PARALELA 3 TORN. 2/0-4/0 AWG. VENTA | 20400
4167 | CONECT.VASTAGO BIMET. 1/0 AWG. | 22600
217030 | CONECT.VASTAGO BIMET. 2 AWG. VENTA | 67300
217032 | CONECT.VASTAGO BIMET. 4/0 AWG. VENTA | 91900
212865 | CONECTOR COM BOR TER BIM 1/0AWG 1 HUECO CA COMRIMIDO | 14200
212880 | CONECTOR COM BOR TER BIM 2/0AWG 1 HUECO CA COMRIMIDO | 19700
295615 | CONECTOR COMPRES CUÑA | 2300
212854 | CONECTOR COMPRESION TIPO H ALUMINIO 4/0AWG A 4/0AWG | 4600
209920 | CONECTOR CUÑA CU 4-2AWG VARILLA 5/8" PUESTA A TIERRA | 14100
5421 | CONECTOR TGC 5/8" 10-8 AWGVENTA | 5200
200986 | CORTA CIRCUITO DE 100 AMP CON CRA | 547100
200984 | CORTACIRCUITO 100A 38KV MPOLAR 8KA | 221300
220809 | CRUC PORTACAJA 2"X1/4"X1.5 M. POSTE 1F-2F GALVANIZADO VENTA | 35700
218333 | CRUC SECUND. 2"X1/4"X1.0 M. | 48500
211279 | CRUCETA METALICA 1500MM 2" X 2" X 1/4" | 75700
218615 | CRUCETA METALICA 2000MM 3" X 3" X 1/4" | 120700
219674 | CRUCETA METALICA 2300MM PORTACAJA 2" X 2" X 1/4" | 106600
219671 | CRUCETA METALICA 2500MM 3" X 3" X 1/4" | 150800
211276 | CRUCETA METALICA 3000MM 3" X 3" X 1/4" | 181000
219673 | CRUCETA METALICA 3500MM 3" X 3" X 1/4" | 211100
211278 | CRUCETA METALICA 4000MM 3" X 3" X 1/4" | 241300
219670 | CRUCETA METALICA 500MM 3" X 3" X 1/4" | 14300
213157 | CT 150A 5A CL0.5 2.5VA 0.72/3KV CONEXION PRIMARIA VENTANA -CONEXION SECUNDARIA CABLE | 48700
210176 | CURVA 90Â° ACERO IMC 3/4" ROSCADA NTC 169 | 11700
210715 | CURVA 90Â° PVC CONDUIT 4" CAMPANA NTC 979 | 19200
215785 | DIAGONAL 2"X1/4"X1.0 M. VENTA GALVANIZADO EN CALIENTE VENTA | 19400
215787 | DIAGONAL 2"X1/4"X2.0 M. VENTA GALVANIZADO EN CALIENTE VENTA | 93800
211291 | DIAGONAL 2"X1/4"X2.5 M. | 72800
215690 | DIAGONAL 2"X1/4"X2.5 M. VENTA GALVANIZADO EN CALIENTE VENTA | 116900
211292 | DIAGONAL 2"X1/4"X3.0 M. VENTA GALVANIZADO EN CALIENTE VENTA | 140000
215786 | DIAGONAL 2"X2"X1/4" 1500MM METALICA RECTA | 70700
211294 | DIAGONAL METALICA EN V 1 1/2"X1 1/2"X3/16" DE 42" | 30400
211295 | DIAGONAL METALICA EN V 1 1/2"X1 1/2"X3/16" DE 48" | 44200
211293 | DIAGONAL METALICA RECTA 2"X2"X1/4" CRUCETA 3600MM | 167700
210883 | DPS POLIMERICO 30KV 10KA OXIDO DE ZINC | 348600
202224 | DPS POLIMERICO 440V 10KA | 146600
213286 | EMPALME PERMANENTE 1/0AWG 15KV PREMOLDEADO AISLAMIENTO 100% | 792700
4302 | EMPALME PREMOLDEADO 2 AWG. 200 AMP.15 KV.MACHO-HEMBRA | 570900
11352 | EMPALME PREMOLDEADO 200 AMP. CON. ADIT. TIERRA. VENTA | 333300
201428 | ENCOGIBLE EN FRIO EXTERIOR 2/0 AWG-15 KV.JUEGO X 3 VENTA | 278100
211613 | ENCOGIBLE EN FRIO INTERIOR QTIII 2-4/0 AWG. 15 KV. VENTA | 112000
211318 | ESLABON EN U GALVANIZADO 5/8" FORJADO | 11000
210933 | ESPACIADOR POLIGONAL POLI 15kV POLIMERICO 10KA CABLE CUBIERTO | 63100
211391 | ESPARRAGO 5/8" X 10" | 6100
211392 | ESPARRAGO 5/8" X 12" | 6800
211393 | ESPARRAGO 5/8" X 14" | 7500
211394 | ESPARRAGO 5/8" X 16" | 9000
211390 | ESPARRAGO 5/8" X 8" | 3500
214905 | ESPIGO-PERNO CORTO AISL POSTE | 13700
7763 | ESTRIBO PARA CABLE 2 - 2/0 AWG VENTA | 77100
211044 | FUSIBLE EXPULSION 1.6A DUAL TIPO DUAL 15KV | 10400
211147 | FUSIBLE EXPULSION 30A TIPO T TIPO T 15KV | 6100
211096 | FUSIBLE EXPULSION 3A | 4400
211199 | FUSIBLE LIMITADOR TIPO HH 40A 24KV | 198200
211087 | FUSIBLE RESORTE 1 AMP. TIPO H 15 KV. VENTA | 4600
211093 | FUSIBLE RESORTE 2 AMP. TIPO H 15 KV. VENTA | 4600
211150 | FUSIBLE RESORTE 40 AMP. TIPO T 15 KV. VENTA | 7300
211104 | FUSIBLE RESORTE 6 AMP. TIPO H 15 KV. VENTA | 2700
211038 | FUSIBLE RESORTE DUAL 0.4 AMP. 15 KV | 10400
211039 | FUSIBLE RESORTE DUAL 0.6 AMP. 15 KV. TIPO SR. DISTRIB. VENTA | 10400
211041 | FUSIBLE RESORTE DUAL 1 AMP. 15 KV. TIPO SR. DISTRIB. VENTA | 10400
211042 | FUSIBLE RESORTE DUAL 1.3 AMP. 15 KV. TIPO SR. DISTRIB. VENTA | 10400
211047 | FUSIBLE RESORTE DUAL 2.1 AMP. 15 KV. TIPO SR. DISTRIB. VENTA | 10400
211048 | FUSIBLE RESORTE DUAL 3.1 AMP. 15 KV | 10400
213356 | GRAPA PREFORMADA 1/0AWG 15KV | 62500
213357 | GRAPA PREFORMADA 2/0AWG 15KV CABLE CUBIERTO | 93600
213355 | GRAPA PREFORMADA 2AWG 15KV CABLE CUBIERTO | 52200
213346 | GRAPA PRENSA 3 TORN. 3/8" VENTA | 10000
213341 | GRAPA RETENCIO 2/0AWG-266.8KCM ALUMINIO TIPO PISTOLA | 15200
8110 | GRAPA RETENCION 3/8" VENTA VENTA | 20300
213340 | GRAPA RETENCION 4AWG-2/0AWG ALUMINIO TIPO PISTOLA | 32200
217324 | GRAPA RETENCION PISTOLA ALUMINIO 4/0AWG-336.4KCM | 46600
213343 | GRAPA SUSPENSI 4-2/0AWG ACSR | 20500
7737 | GRAPA SUSPENSION 1/4" VENTA VENTA | 19500
211401 | GUARDACABO 1/2" ACERO GALVANIZADO | 2500
211402 | GUARDACABO 5/8" ACERO GALVANIZADO | 9200
8424 | GUARDACABO DE 3/8" VENTA VENTA | 500
222314 | HERRAJE EN GUITARRA VENTA VENTA | 112300
214262 | INTERRUPTOR DOBLE 127/250V 10A TERMOPLAS AUTOESTIN BLANCO | 10000
254460 | JUEGO PARA SELLADO DE DUCTOS | 166500
214911 | KIT SPT ACERO INOXIDABLE MEDIA TENSION | 89500
211733 | LUBRICANTE PENETRANTE MULTIUSOS AEROSOL 430CM3 | 33500
219879 | MODEM GPRS | 911800
259389 | PANEL SOLAR 400W - Canalizado para la venta, bodega gestión inmobiliaria G001 | 520200
217029 | PERCHA 6 PUESTOS ACERO GALVANIZADO | 21800
214848 | PERFIL EN L HIERRO 6M 2"X2"X1/4" | 251000
214850 | PERFIL EN L HIERRO 6M 3"X3"X1/4" | 243300
211559 | PIN CONTACTO - CODO 200A 15KV PREMOLDEADO OPERADO CON CARGA | 129800
219175 | PLATINA 2"X1/4"X0.3 M. VENTA GALVANIZADO EN CALIENTE VENTA | 16700
200009 | POSTE CONCRETO 10M 510KGF | 392300
200016 | POSTE CONCRETO 12M 1050KGF | 1507600
200015 | POSTE CONCRETO 12M 750KGF | 1186400
200031 | POSTE CONCRETO 16M 1050KGF | 2679800
200002 | POSTE CONCRETO 8M 510KGF | 535200
200081 | POSTE METALICO 12M 750KGF SEC | 1307700
200085 | POSTE METALICO 16M 1050KGF SEC | 6173100
200086 | POSTE METALICO 18M 1050KGF SEC | 4458400
200087 | POSTE METALICO 18M 1350KGF | 5462300
200059 | POSTE PRFV 12M 750KGF SEC | 2216800
200041 | POSTE PRFV 8M 510KGF SEC | 926700
8113 | SECCIONADOR 1F.38 KV.630 AMP. 20 KA.170 KVBIL.VENTA | 359900
210942 | SECCIONALIZADOR 38KV 200A SIN CAMARA | 2214700
218339 | TAPON PROTECTOR AISLADO 200A 15kV VENTA | 226600
213240 | TC 1500/5A CL0.5 2.5VA 0.72/3KV 1NM 0NP EX | 96200
211570 | TERMINAL PRM EX 4/0AWG 15KV AISLAMIENTO 100% | 128400
201429 | TERMINAL PRM IN 2/0AWG 15KV AISLAMIENTO 100% | 89300
1636 | TORN. C.R. 5/32" X 3/4" | 100
10313 | TORN. C.R. 5/32" X 3/4" VENTA | 100
1655 | TORNILLO GOLOSO 1.1/4PGX1/8PG | 100
219502 | TORNILLO GOLOSOACERO 1 1/2" X 5/16" | 200
211418 | TORNILLO MAQUINA 1/2"X 1 1/2" | 3000
211419 | TORNILLO MAQUINA 1/2"X 2" | 3600
211421 | TORNILLO MAQUINA 1/2"X 4" | 1700
211500 | TORNILLO MAQUINA 5/8" X 2 1/2" | 2100
211441 | TORNILLO MAQUINA 5/8" X 4" | 3800
211438 | TORNILLO MAQUINA 5/8"X 1 1/2" | 2600
211447 | TORNILLO MAQUINA 5/8"X 10" | 5200
211448 | TORNILLO MAQUINA 5/8"X 12" | 5800
211450 | TORNILLO MAQUINA 5/8"X 16" | 2300
211439 | TORNILLO MAQUINA 5/8"X 2" | 3000
211443 | TORNILLO MAQUINA 5/8"X 6" | 3500
211445 | TORNILLO MAQUINA 5/8"X 8" | 4600
211499 | TORNILLO O PERNO 1/2" X 2.1/2" TIPO MAQUINA VENTA | 4000
210521 | TUBERIA ACERO GALVANIZADO EMT 1" EXTREMO LISO TUBO 3M | 12700
210561 | TUBERIA CONDUIT PVC 4" ESPIGO-CAMPANA NTC 979 | 11600
210520 | TUBO 3/4" EMT. VENTA VENTA | 18000
210527 | TUBO 4" GALV. IMC. VENTA TRABAJO PESADO VENTA | 425400
210534 | TUBO CONDUIT 4" EMT. VENTA VENTA | 114600
7985 | TUERCA + CONTRATUERCA 3/4" IMC VENTA | 1400
8137 | TUERCA ACERO 5/8" VENTA VENTA | 200
211356 | TUERCA DE OJO ACERO ALARGADA 5/8" | 6300
211354 | TUERCA DE OJO REDONDA 5/8" | 9900
210858 | UNION 3/4" EMT. VENTA VENTA | 2300
210162 | UNION RECTA ACERO IMC 3/4" ROSCADA NTC 169 | 2400
211346 | VARILLA DE ANCLAJE ACERO 1/2" X 1500MM | 11500
211351 | VARILLA DE ANCLAJE ACERO 5/8" X 1800MM | 26500
5458 | ZETAS. VENTA VENTA | 2300
*El impuesto de valor agregado, IVA del 19% será facturado si la intervención se realiza sobre la infraestructura de un tercero (no hace parte del servicio público domiciliario de energía eléctrica).