## CHEC S.A. E.S.P.
CHEC Revisión de los Pedidos, Ofertas y Contratos FO-DI-12-001-031 Versión 2.0
LABORATORIO DE CALIBRACIÓN Y ENSAYO DE MEDIDORES DE ENERGÍA CHEC S.A E.S.P. NIT. 890800128-6
FECHA (AAAA-MM-DD) | [5 empty] | SOLICITUD N°
DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE SOLICITANTE (CONTACTO) | [5 empty] | CIUDAD
EMPRESA SOLICITANTE | [5 empty] | DIRECCIÓN
NIT | [5 empty] | TELÉFONO
AN8 | [5 empty] | CORREO ELECTRÓNICO
CLIENTE CHEC (si / no)
REVISIÓN DEL PEDIDO (Capacidad del laboratorio)
SERVICIO | CANTIDAD | CONEXIÓN | TIPO | ENERGÍA | TIPO DE MEDIDA | CLASE | USO | TENSIÓN (V) | CORRIENTE MAX. (A) | APROBADO
OFERTA (Valor del Servicio)
|  | DESCRIPCIÓN |  |  |  | CANTIDAD | VALOR UND. | DESCUENTO | IVA | TOTAL
N/A | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N/A | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N/A | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N/A | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N/A | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | VALOR TOTAL DE LOS SERVICIOS (IVA INCLUIDO) | 0
MÉTODOS
La calibración y ensayos se realizan con base en los métodos descritos en la norma NTC 4856:2018 (Verificación inicial y posterior de medidores de energía eléctrica).
ENSAYO |  |  | NORMA | NUMERAL |  | APLICAR | * ¿El cliente entiende y acepta los métodos descritos?
Exactitud (Calibración) |  |  | 4856:2018 | 4.4.2.2 |  | SI
Funcionamiento sin carga |  |  | 4856:2018 | 4.4.5.1 o 4.4.5.2.1 |  | SI | * La evaluación de la conformidad se realiza de
Arranque |  |  | 4856:2018 | 4.4.4.1 |  | SI | acuerdo a lo indicado en los métodos
Verificación de la constante (Dosificación) |  |  | 4856:2018 | 4.4.3.2 |  | SI
NOTA: Cualquier duda o cambio requerido en los métodos utilizados, deben ser expresados por el solicitante en el campo Observaciones.
Las pruebas de exactitud, funcionamiento sin carga, arranque y verificación de la constante, son obligatorias según lo indicado en el Anexo 2 de la Res. CREG 038/2014 (Código de Medida). Estas pruebas están incluidas dentro del valor del servicio de calibración y ensayos. -Para las conexiones semidirectas/indirectas, si no se especifica la tensión, la calibración y la programación se realizará usando una tensión de referencia de 120V L-N. -Para las conexiones semidirectas/indirectas, si no se especifica la corriente, la calibración y la programación se realizará usando una corriente nominal de 5 A y una corriente máxima del 200% de la corriente nominal. -Todo medidor trifásico programable, será parametrizado a 4 hilos, la actividad de programación no se encuentra acreditada en el alcance del laboratorio.
La aprobación condicionada, la justificación para el rechazo de una solicitud y las explicaciones sobre los métodos que requiera el solicitante serán entregadas por el laboratorio por vía escrita. Dichas comunicaciones se anexarán a solicitud. Los usuarios del laboratorio no deben utilizar los logos de acreditación sin autorización del laboratorio.
OBSERVACIONES
CONTRATO
Este documento equivale a un contrato de prestación de servicios entre CHEC S.A. E.S.P. y el solicitante, donde este último da por entendidos y aceptados los métodos y procedimientos utilizados por el Laboratorio. De igual
forma acepta los precios indicados para la prestación de los servicios solicitados. El laboratorio iniciara los trabajos solicitados una vez el solicitante entregue los soportes de pago correspondientes y a partir de esta fecha
se contara con 15 días habiles para la entrega del servicio terminado. El solicitante asumirá los costos adicionales que se deriven por la inconsistencia en la información suministrada en esta solicitud
El cobro por el servicio de calibración se realizará independiente del resultado obtenido en las pruebas realizadas a los elementos de medida en el laboratorio (Conforme o No Conforme). Se entenderá que el solicitante
recibió los elementos de medida a satisfacción, si al momento de su entrega no manifiesta reclamación alguna respecto al estado físico de los mismos.
NOTA 1: Si una vez recibida la solicitud por el laboratorio o iniciada la prestación del servicio, por cualquier circunstancia se requiere hacer correcciones o cambios a las condiciones pactadas, el laboratorio lo comunicará al personal relacionado y se realizará el proceso de revisión del pedido, oferta y contratación del servicio con el solicitante. NOTA 2: Cuando el laboratorio sea requerido por ley o autorizado por las disposiciones contractuales, para revelar información confidencial, se notificará al cliente o a la persona interesada la información proporcionada, salvo que esté prohibido por ley. NOTA 3: Cuando al laboratorio llega información acerca del cliente, la fuente de esta información se mantiene como confidencial por parte del laboratorio y no se comparte con el cliente, a menos que se haya acordado con la fuente. NOTA 4: CHEC no se hace responsable de la información suministrada por el cliente, y que es utilizada para emitir los certificados por el laboratorio de calibración y ensayo de medidores de energía.
Solicitante | [5 empty] | Director Técnico Laboratorio
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES La información personal consignada en el presente formato será tratada por CHEC S.A ESP. (En adelante CHEC) identificada con NIT. 890.800.128-6, con las siguientes finalidades: A. Para contactarlo con el fin de conocer y medir la satisfacción de los clientes sobre los servicios prestados por el laboratorio de Calibración y ensayo de medidores de CHEC. B. Para responder solicitudes relacionadas con las servicios ofrecidos por el Laboratorio de Calibración y Ensayo de Medidores de Energía de CHEC. C. Darle pleno cumplimiento a las obligaciones legales y regulatorias aplicables a la prestación del servicio público de energía y al contrato de condiciones uniformes. D. Adelantar todas las gestiones de mercadeo y promoción relacionadas con los productos y servicios ofrecidos por CHEC o por sus aliados comerciales. E. Demás finalidades descritas en la política de protección de datos personales de CHEC, la cual usted puede consultar en la página www.chec.com.co y en los puntos de atención de CHEC. Con la firma de esta solicitud, el solicitante autoriza a CHEC para tratar la información personal contenida en el presente formato con las finalidades antes descritas.
AVISO DE PRIVACIDAD Razón social del responsable: Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. BIC; Domicilio: Manizales, Caldas, Colombia; Dirección física: Km 2 salida Chinchiná Estación Uribe; Dirección Electrónica: www.chec.com.co; Teléfono: 8899000 y Correo electrónico: atencionalcliente@chec.com.co CHEC como responsable de la información personal consignada la tratará con los fines descritos en la autorización, conforme a la política de protección de datos personales de CHEC, la cual usted puede consultar en la página www.chec.com.co y en los puntos de atención de CHEC. Como titular de los datos personales le asisten los derechos a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. Los cuales podrá ejercer presentando una consulta o reclamo en nuestros puntos de atención, o llamando a la línea 018000-912432 o escribiéndonos a través del link ‘escríbenos/PQR’ que se encuentra en la página www.chec.com.co.
SI
NO

## Hoja1 (hidden)
Electromecánico : | La medición de energía se realiza a través de bobinados de corriente, tensión y un disco que bajo la influencia de los campos magnéticos, produce su giro.
Electrónico : | La medición de energía se realiza por medio de un proceso análogo - digital (sistema totalmente electrónico)
Multifuncional : | Medidores electrónicos programables

## TABLAS
SERVICIO | CONEXIÓN | TIPO | ENERGÍA | TIPO DE MEDIDA | INDICE DE CLASE | USO | [7 empty] | 2022
CALIBRACIÓN Y ENSAYOS | 1F-2H | ELECTRONICO | ACTIVA | DIRECTA | 0,2S | NUEVOS | CALIBRACIÓN Y ENSAYOS | CONEXIÓN | TIPO | ENERGÍA | TIPO DE MEDIDA | CLASE | USO | VALOR UNITARIO |  | Calibración de Medidores Usados
PROGRAMACIÓN | 1F-3H | ELECTROMECANICO | ACTIVA Y REACTIVA | INDIRECTA | 0,5S | USADOS | Calibración De Monofásicos Bifilares Activa | 1F-2H | ELECTRONICO | ACTIVA | DIRECTA | 1 | NUEVOS | 14900 |  | Calibración De Monofásicos Bifilares y Trifilares
| 2F-3H | MULTIFUNCIONAL | ACTIVA Y REACTIVA (4 Cuadrantes) |  | 1S |  | Calibración De Monofásicos Bifilares Activa y Reactiva | 1F-2H | ELECTRONICO | ACTIVA Y REACTIVA | DIRECTA | 1 | NUEVOS | 22300 |  | Calibración de Bifásicos Trifilares
| 3F-4H |  |  |  | 1 |  | Calibración De Monofásicos Bifilares Activa y Reactiva (4 cuadrantes) | 1F-2H | ELECTRONICO | ACTIVA Y REACTIVA (4 Cuadrantes) | DIRECTA | 1 | NUEVOS | 44500 |  | Calibración de Trifásicos de Conexión Directa
[5 empty] | 2 |  | Calibración De Monofásicos Trifilares Activa | 1F-3H | ELECTRONICO | ACTIVA | DIRECTA | 1 | NUEVOS | 14900 |  | Calibración De Trifásicos Multifuncionales Clase 1
[7 empty] | Calibración De Monofásicos Trifilares Activa y Reactiva | 1F-3H | ELECTRONICO | ACTIVA Y REACTIVA | DIRECTA | 1 | NUEVOS | 22300 |  | Calibración De Trifásicos Multifuncionales Clase 0,5S y 0,2S
CALIBRACION DE MEDIDORES |  |  |  | MEDIDORES NUEVOS | MEDIDORES USADOS |  | Calibración De Monofásicos Trifilares Activa y Reactiva (4 cuadrantes) | 1F-3H | ELECTRONICO | ACTIVA Y REACTIVA (4 Cuadrantes) | DIRECTA | 1 | NUEVOS | 44500
Monofasicos Bifilares y Trifilares en Energia Activa |  |  |  | 14900 | 27600 |  | Calibración De Bifásicos Trifilares Activa | 2F-3H | ELECTRONICO | ACTIVA | DIRECTA | 1 | NUEVOS | 25200
Monofasicos Bifilares y Trifilares en Energia Activa y Reactiva |  |  |  | 22300 | 41300 |  | Calibración De Bifásicos Trifilares Activa y Reactiva | 2F-3H | ELECTRONICO | ACTIVA Y REACTIVA | DIRECTA | 1 | NUEVOS | 37900
Monofasicos Bifilares y Trifilares en Energia Activa y Reactiva (4 cuadrantes) |  |  |  | 44500 | 82500 |  | Calibración De Bifásicos Trifilares Activa y Reactiva (4 cuadrantes) | 2F-3H | ELECTRONICO | ACTIVA Y REACTIVA (4 Cuadrantes) | DIRECTA | 1 | NUEVOS | 75600
Bifasicos Trifilares Activa |  |  |  | 25200 | 27600 |  | Calibración De Trifásicos De Conexión Directa Activa | 3F-4H | ELECTRONICO | ACTIVA | DIRECTA | 1 | NUEVOS | 37100
Bifasicos Trifilares Activa y Reactiva |  |  |  | 37900 | 41300 |  | Calibración De Trifásicos De Conexión Directa Activa y Reactiva | 3F-4H | ELECTRONICO | ACTIVA Y REACTIVA | DIRECTA | 1 | NUEVOS | 55800
Bifasicos Trifilares Activa y Reactiva (4 cuadrantes) |  |  |  | 75600 | 82500 |  | Calibración De Trifásicos De Conexión Directa Activa y Reactiva (4 cuadrantes) | 3F-4H | ELECTRONICO | ACTIVA Y REACTIVA (4 Cuadrantes) | DIRECTA | 1 | NUEVOS | 111600
Trifasicos de Conexión Directa Activa |  |  |  | 37100 | 39800 |  | Calibración De Trifásicos De Conexión Indirecta Activa y Reactiva | 3F-4H | ELECTRONICO | ACTIVA Y REACTIVA | INDIRECTA | 1 | NUEVOS | 67800
Trifasicos de Conexión Directa Activa y Reactiva |  |  |  | 55800 | 59600 |  | Calibración De Trifásicos De Conexión Indirecta Activa y Reactiva (4 cuadrantes) | 3F-4H | ELECTRONICO | ACTIVA Y REACTIVA (4 Cuadrantes) | INDIRECTA | 1 | NUEVOS | 135200
Trifasicos de Conexión Directa Activa y Reactiva (4 cuadrantes) |  |  |  | 111600 | 119100 |  | Calibración De Monofásicos Bifilares Activa | 1F-2H | ELECTROMECANICO | ACTIVA | DIRECTA | 2 | NUEVOS | 14900
Trifasicos Clase 1 conexión Indirecta Activa y Reactiva |  |  |  | 67800 | 67800 |  | Calibración De Monofásicos Trifilares Activa | 1F-3H | ELECTROMECANICO | ACTIVA | DIRECTA | 2 | NUEVOS | 14900
Trifasicos Clase 1 conexión Indirecta (4 cuadrantes) |  |  |  | 135200 | 135200 |  | Calibración De Bifásicos Trifilares Activa | 2F-3H | ELECTROMECANICO | ACTIVA | DIRECTA | 2 | NUEVOS | 25200
Trifasicos Multifuncionales Clase 0.5S y 0.2S |  |  |  | 226900 | 226900 |  | Calibración De Trifásicos De Conexión Directa Activa | 3F-4H | ELECTROMECANICO | ACTIVA | DIRECTA | 2 | NUEVOS | 37100
Configuracion y Programacion Medidores Usuarios CHEC |  |  |  | 154800 | 154800 |  | Calibración De Trifásicos Multifuncionales Clase 0,5S y 0,2S | 3F-4H | MULTIFUNCIONAL | ACTIVA Y REACTIVA (4 Cuadrantes) | INDIRECTA | 0,2S | NUEVOS | 226900
Operadores de Red Diferente a CHEC, Otros Comercializadores |  |  |  | 165714 | 165714 |  | Calibración De Trifásicos Multifuncionales Clase 0,5S y 0,2S | 3F-4H | MULTIFUNCIONAL | ACTIVA Y REACTIVA (4 Cuadrantes) | INDIRECTA | 0,5S | NUEVOS | 226900
[7 empty] | Calibración De Monofásicos Bifilares Activa | 1F-2H | ELECTRONICO | ACTIVA | DIRECTA | 1 | USADOS | 27600
[7 empty] | Calibración De Monofásicos Bifilares Activa y Reactiva | 1F-2H | ELECTRONICO | ACTIVA Y REACTIVA | DIRECTA | 1 | USADOS | 41300
[7 empty] | Calibración De Monofásicos Bifilares Activa y Reactiva (4 cuadrantes) | 1F-2H | ELECTRONICO | ACTIVA Y REACTIVA (4 Cuadrantes) | DIRECTA | 1 | USADOS | 82500
[7 empty] | Calibración De Monofásicos Trifilares Activa | 1F-3H | ELECTRONICO | ACTIVA | DIRECTA | 1 | USADOS | 27600
[7 empty] | Calibración De Monofásicos Trifilares Activa y Reactiva | 1F-3H | ELECTRONICO | ACTIVA Y REACTIVA | DIRECTA | 1 | USADOS | 41300
[7 empty] | Calibración De Monofásicos Trifilares Activa y Reactiva (4 cuadrantes) | 1F-3H | ELECTRONICO | ACTIVA Y REACTIVA (4 Cuadrantes) | DIRECTA | 1 | USADOS | 82500
[7 empty] | Calibración De Bifásicos Trifilares Activa | 2F-3H | ELECTRONICO | ACTIVA | DIRECTA | 1 | USADOS | 27600
[7 empty] | Calibración De Bifásicos Trifilares Activa y Reactiva | 2F-3H | ELECTRONICO | ACTIVA Y REACTIVA | DIRECTA | 1 | USADOS | 41300
[7 empty] | Calibración De Bifásicos Trifilares Activa y Reactiva (4 cuadrantes) | 2F-3H | ELECTRONICO | ACTIVA Y REACTIVA (4 Cuadrantes) | DIRECTA | 1 | USADOS | 82500
[7 empty] | Calibración De Trifásicos De Conexión Directa Activa | 3F-4H | ELECTRONICO | ACTIVA | DIRECTA | 1 | USADOS | 39800
[7 empty] | Calibración De Trifásicos De Conexión Directa Activa y Reactiva | 3F-4H | ELECTRONICO | ACTIVA Y REACTIVA | DIRECTA | 1 | USADOS | 59600
[7 empty] | Calibración De Trifásicos De Conexión Directa Activa y Reactiva (4 cuadrantes) | 3F-4H | ELECTRONICO | ACTIVA Y REACTIVA (4 Cuadrantes) | DIRECTA | 1 | USADOS | 119100
[7 empty] | Calibración De Trifásicos De Conexión Indirecta Activa y Reactiva | 3F-4H | ELECTRONICO | ACTIVA Y REACTIVA | INDIRECTA | 1 | USADOS | 67800
[7 empty] | Calibración De Trifásicos De Conexión Indirecta Activa y Reactiva (4 cuadrantes) | 3F-4H | ELECTRONICO | ACTIVA Y REACTIVA (4 Cuadrantes) | INDIRECTA | 1 | USADOS | 135200
[7 empty] | Calibración De Monofásicos Bifilares Activa | 1F-2H | ELECTROMECANICO | ACTIVA | DIRECTA | 2 | USADOS | 27600
[7 empty] | Calibración De Monofásicos Trifilares Activa | 1F-3H | ELECTROMECANICO | ACTIVA | DIRECTA | 2 | USADOS | 27600
[7 empty] | Calibración De Bifásicos Trifilares Activa | 2F-3H | ELECTROMECANICO | ACTIVA | DIRECTA | 2 | USADOS | 27600
[7 empty] | Calibración De Trifásicos De Conexión Directa Activa | 3F-4H | ELECTROMECANICO | ACTIVA | DIRECTA | 2 | USADOS | 39800
[7 empty] | Calibración De Trifásicos Multifuncionales Clase 0,5S y 0,2S | 3F-4H | MULTIFUNCIONAL | ACTIVA Y REACTIVA (4 Cuadrantes) | INDIRECTA | 0,2S | USADOS | 226900
[7 empty] | Calibración De Trifásicos Multifuncionales Clase 0,5S y 0,2S | 3F-4H | MULTIFUNCIONAL | ACTIVA Y REACTIVA (4 Cuadrantes) | INDIRECTA | 0,5S | USADOS | 226900
PROGRAMACIÓN
[7 empty] | Programación De Trifásicos Multifuncionales Clase 1 | 3F-4H | MULTIFUNCIONAL | ACTIVA Y REACTIVA (4 Cuadrantes) | INDIRECTA | 1 | USADOS | 154800 | Usuario CHEC
[7 empty] | Programación De Trifásicos Multifuncionales Clase 0,5S y 0,2S | 3F-4H | MULTIFUNCIONAL | ACTIVA Y REACTIVA (4 Cuadrantes) | INDIRECTA | 0,2S | USADOS | 154800 | Usuario CHEC
[7 empty] | Programación De Trifásicos Multifuncionales Clase 0,5S y 0,2S | 3F-4H | MULTIFUNCIONAL | ACTIVA Y REACTIVA (4 Cuadrantes) | INDIRECTA | 0,5S | USADOS | 154800 | Usuario CHEC
[7 empty] | Programación De Trifásicos Multifuncionales Clase 1 | 3F-4H | MULTIFUNCIONAL | ACTIVA Y REACTIVA (4 Cuadrantes) | INDIRECTA | 1 | USADOS | 165714 | Otros comercializadores
[7 empty] | Programación De Trifásicos Multifuncionales Clase 0,5S y 0,2S | 3F-4H | MULTIFUNCIONAL | ACTIVA Y REACTIVA (4 Cuadrantes) | INDIRECTA | 0,2S | USADOS | 165714 | Otros comercializadores
[7 empty] | Programación De Trifásicos Multifuncionales Clase 0,5S y 0,2S | 3F-4H | MULTIFUNCIONAL | ACTIVA Y REACTIVA (4 Cuadrantes) | INDIRECTA | 0,5S | USADOS | 165714 | Otros comercializadores